## Slide 1: „Energieforum Freistadt“ EEGs –Erfahrungsbericht der KEM Traunstein? 10. März 2026 Free City – Freistadt
Klima- und Energiemodellregion Traunstein

## Slide 2
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
In OÖ
KEM Traunstein

## Slide 3: Traunsteinregion...
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Wimsbacher Energiegemeinschaft
Energiegemeinschaft Laudachtal
Energiegemeinschaft
Scharnstein
Energiegemeinschaft Traunstein
Erneuerbare Energiegemeinschaft Gmunden
EEG Roitham
Energiegemeinschaft Keramikstadt
BEG „Netzwerk Zukunft“
EEG Laakirchen
Nord und Süd
EEG Ohlsdorf
Energiegemeinschaft Netzwerk Almtal
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 4: Traunsteinregion...
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
13 Gemeinden in der KEM Traunstein
3 davon haben eine eigene Gemeinde-EEG.
1 Gemeinde hat sich für den Fairteiler der EAG entschieden.
9 Gemeinden sind gemeinsam mit Landwirtschaften, Unternehmen und Privatpersonen in einer EEG.
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 5: Teilnahme v. Gemeinden?
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Insgesamt größerer Verbraucher und Erzeuger
Viele einzelne Anlagen
PV auf Gebäuden ohne große Verbraucher
Große Verbraucher ohne Möglichkeit von PV
Samstag, Sonntag kaum Abnahme
Bessere Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 6: Am Beispiel Laudachtal
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
2 Gemeinden
PV und Wasserkraft
Größere Gewerbebetriebe, Landwirtschaft
Privatpersonen
Gemeinden betreiben Ladeinfrastruktur
Abnahme auch am WoE durch Private
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 7: Am Beispiel Laudachtal
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 8: ... und jetzt???
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Optimierungen, um den Bezug vom EVU und die Rücklieferungen der Überschüsse an ein EVU möglichst gering zu halten.
Für genaue Analysen sind ¼-Stunden-Werte und damit eine softwaregestütze Monitoring- Lösung unbedingt nötig.
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 9: Bezug ...
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
aus dem Netz
von der PV
von der EEG
Notes: Es ist oft so, dass viele Mitarbeiter auf den Gemeinden ihre eigenen Tabellen, Lösungen, Datenbanken pflegen

## Slide 10: Lieferung ...
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Zum EVU
In die EEG
Direktverbrauch
Notes: Es ist oft so, dass viele Mitarbeiter auf den Gemeinden ihre eigenen Tabellen, Lösungen, Datenbanken pflegen

## Slide 11: ... Zahlen
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Verbrauch
Gebäude
Ladestation
Quelle
PV-Anlage
Netz
EVU
EEG
Eigenverbrauch
RL
EVU
EEG
Eigenverbrauch
EEG
EVU
Quelle + Eigene Erzeugung
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 12
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
EVU
EEG
Eigenverbrauch
EEG
EVU
Quelle + Eigene Erzeugung
Welche Daten haben wir aus der EEG?
Eigenverbrauch aus dem WR-Portal
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 13: Vielen Dank!
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Ich beantworte gerne Ihre Fragen.

## Slide 14: Die Basis sind Zahlen
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
mitglied.s4e.at
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 15: Warum PV-Ausbau?
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Geopolitische Gegebenheiten
Strompreise
Selbstversorgung und hohe Autarkie aus sicht des Landes bzw. im Europäischen Umfeld
Energiewende

## Slide 16: KEM – Was ist das?
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Programm vom Bund
Derzeit 130 KEMs mit 1.177 (von 2.095) Gemeinden
-> https://orte-von-morgen.at
ModellregionsmanagerIn ist Ansprechpartner und hat Ressourcen für Projekte

## Slide 17: Warum PV-Ausbau?
Auf Basis des „Integrierten Öst. Netzinfrastrukturplans“ bis 2030 alleine für PV 21 TWh
Das sind 21 GWp oder 21.000 MWp
Stand Ende 2025 etwa 10,4 GWp
Es fehlen noch 10,6 GWp
Klima- und Energiemodellregion Traunstein

## Slide 18: Warum PV-Ausbau?
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Die Anlage am Bild hat 4 MWp …
Bis 2030 brauchen wir noch 2.650 solcher Anlagen…
… also Mo - Fr
2 solcher Anlagen, die täglich in Betrieb gehen.

## Slide 19: Traunsteinregion...
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
EEG Traunstein, 5 Gemeinden
EEG Laudachtal, 2 Gemeinden
Wimsbacher EEG, 1 Gemeinde
EEG Netzwerk Almtal, 1 Gemeinde
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 20: Kommunikation...
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Newsletter an alle TeilnehmerInnen der Energiegemeinschaften Bei den EEGs: Abrechnung/Newsletter pro Quartal Bei der BEG: Abrechnung monatl.; Newsletter pro Quartal
Wird gut angenommen
Oktober 2025: 181 gesendete Newsletter, Klicks bei 83 davon – 46 %
Normal sind 5 – 10 %
20 % wäre ein sehr guter Wert
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 21: Ein wichtiger Punkt!
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Wer ist der wichtigste Teilnehmer in einer EEG?
... oder natürlich andere Betreiber, je nach Ort
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 22: Warum die Frage?
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Ohne Netzbetreiber gibt’s keine Energiegemeinschaften
Der Netzausbau ist für die Energiewende notwendig
Auch wir wollen mit den EEGs die Energiewende voranbringen
Daher braucht es auch von „uns“ entsprechende Maßnahmen
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 23: Am Beispiel Laudachtal
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
205 Teilnehmer, 436 ZP (260 Abn., 176 Einsp.)
PV-Leistung: 2.417 kWp
Wasserkraft: 206,4 kW
65 Batterien: 1.168 kWh
Jährl. Verbrauchsumme: 2.173 MWh
Eigendeckung: 717 MWh
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 24: Optimierungen
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Erzeugung und Verbrauch zur Deckung bringen
Erneuerbare Energie zum Verbraucher bringen -> Batterie
Verbraucher zur Erzeugung bringen -> Lastmanagement
Energie vom Sommer in den Winter -> Schwierig, nicht mit Batterien. Mittelfristig für EEGs nicht möglich.
Wichtig wäre „Winterstrom“
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 25: Batterien in einer EEG
Klima- und Energiemodellregion Traunstein

## Slide 26: Batterien in einer EEG
Klima- und Energiemodellregion Traunstein

## Slide 27: Problem!
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Die Netzbetreiber “spüren“ das „falsche“ Batterie-Betreiberverhalten.
Die „korrekte“ Einstellung der Batterien hilft daher den Batteriebetreibern UND dem Netzbetreiber.
„Netzfreundliches Verhalten“
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 28: Durchschnitts-Energieflüsse in einer EEG
Klima- und Energiemodellregion Traunstein

## Slide 29: 2 Stufen der Optimierung
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Ladezeiten! Laden der Batterien möglichst über Mittag. Das ist für Batterie- und Netzbetreiber NUR vorteilhaft. Keine zusätzlichen Ladezyklen.
Strom aus der Batterie in die EEG liefern.
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 30: Batterie-Potentiale
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
65 Batterien: 1.168 kWh
Annahme 200 Vollzyklen/a
50 % der gesamten Kapazität wird in der EEG genutzt
-> 1.168 kWh * 0,5 * 200 = 116 MWh
Eigendeckung könnte von 717 MWh auf 833 MWh steigen (16 %)
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 31: Lastmanagement
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Zeitlich unkritische Lasten. zB: Warmwasser, aber auch...
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 32: E-Ladestationen
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Öffentlich z. B. mit dynamischen Tarifen
Halböffentlich z. B. mit Leistungsregelung Pilotprojekt mit HTL Vöcklabruck und TZ Gmunden
Private Wallboxen nicht vergessen.
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 33: Die Basis sind Zahlen
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Kindergarten in Vorchdorf
PV und öffentliche Ladestationen
Beide ZP sind Teil der EEG Laudachtal
Notes: Hier etwas genauer, Karte auf der nächsten Seite

## Slide 34
Den Strom „über den Zaun verkaufen“
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
PV-Gemeinschaftsanlagen (GEA) – ElWOG 16a
Lokale Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) – ElWOG 16c
Regionale Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG) – ElWOG 16c
Bürgerenergiegemeinschaften (BEG) – ElWOG 16b
-> selbe Trafostation
-> selbes Umspannwerk
-> österreichweit
-> Innerhalb eines Gebäudes

## Slide 35: Zuteilung
EEG
Verbrauch 9 kWh
Verbrauch 1 kWh
Erzeugung 5 kWh
Anteil = 90 %
Anteil = 10 %
Erhält 90 % = 4,5 kWh
Erhält 10 % = 0,5 kWh
Rest (4,5 kWh) v. EVU
Rest (0,5 kWh) v. EVU
100 %
Klima- und Energiemodellregion Traunstein
Notes: Hinweis auf Abrechnungssoftware EEG Faktura